Тележка медицинская универсальная / Тележка для транспортировки медицинских изделий - 1 шт.

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предназначена для размещения и транспортировки медицинских принадлежностей | соответствие |  |
|  | Высота | не менее 820 | мм |
|  | Длина | не более 880 | мм |
|  | Ширина | не менее 440 | мм |
|  | Количество полок | не менее 2 | шт |
|  | Материал полок | металл |  |
|  | Допускаемая нагрузка на одну полку | не менее 25 | кг |
|  | Опоры столика | колесная |  |
|  | Тормозная система | наличие |  |
|  | Количество колес | не менее 4 | шт |
|  | Устойчивость поверхности к дезинфекции | соответствие |  |
|  | Вес | не более 26 | кг |
|  | Код вида медицинского изделия* | 202390 - Тележка медицинская универсальная |  |
|  | Гарантия производителя | не менее 12 | месяц |

* Требование установлено  на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 19.12.2025г. № 747н (в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) (в ред. Приказов Минздрава России от 25.09.2014 N 557н, от 07.07.2020 N 686н).