Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический / Аппарат для измерения артериального давления – 6 шт.

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Обоснование использования дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диапазон измерения давления | ≥ 0 и ≤ 300 | Миллиметр ртутного столба | В соответствии с КТРУ 26.60.12.120-00000006 |
|  | Материал манжеты | Нейлон |  | В соответствии с КТРУ 26.60.12.120-00000006 |
|  | Назначение манжеты | Для плеча |  | В соответствии с КТРУ 26.60.12.120-00000006 |
|  | Обхват манжеты, максимальный | > 40 и ≤ 66 | Сантиметр | В соответствии с КТРУ 26.60.12.120-00000006 |
|  | Обхват манжеты, минимальный | ≥ 22 и ≤ 40 | Сантиметр | В соответствии с КТРУ 26.60.12.120-00000006 |
|  | Стетоскоп | Да |  | В соответствии с КТРУ 26.60.12.120-00000006 |
|  | Гарантийный срок, месяц | Не менее 12 |  | В соответствии с ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ |
|  | Код вида медицинского изделия ** | 239410 - Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический |  | Соответствие приказу Министерства здравоохранения РФ от 19.12.2025г. № 747н |

* Подавая заявку, участник закупки дает согласие с условиями, указанными в данном описании объекта закупки

** Требование установлено  на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 19.12.2025г. № 747н (в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) (в ред. Приказов Минздрава России от 25.09.2014 N 557н, от 07.07.2020 N 686н).