Описание объекта закупки

Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови/ Контейнер для транспортировки биологического материала

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | для транспортировки пробирок и других малогабаритных изделий медицинского назначения в медицинских учреждениях |
| 2 | Максимальное количество переносимых пробирок, штука | Не менее 40 |
| 3 | Максимальная рабочая нагрузка, кг | Не более 6 |
| 4 | Масса контейнера, кг | Не более 2 |
| 5 | Устойчивость к воздействию химических дезинфицирующих средств | соответствие |
| 6 | Устойчивость к воздействию температуры, градус | Не более 50 |
| 7 | Гарантийный срок, месяц | Не менее 12 |
| 8 | Код вида медицинского изделия* | 293380 – Контейнер для перевозки вакуумных пробирок для сбора крови ИВД |

Контейнер для стерилизации/Емкость для дезинфекции инструментов и расходных материалов

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | для дезинфекции отработанных медицинских материалов и инструментов, для транспортировки биологических, операционных материалов между ЛПУ |
| 2 | Материал | Ударопрочный, полимерный |
| 3 | Масса контейнера, кг | Не более 1,5 |
| 4 | Объем контейнера, литр | Не менее 5 |
| 5 | Устойчивость к воздействию химических дезинфицирующих средств | соответствие |
| 6 | Устойчивость к воздействию температуры, градус | Не более 65 |
| 7 | Ручка | Наличие |
| 8 | Сливные отверстия | Наличие |
| 9 | Гарантийный срок, месяц | Не менее 12 |
| 10 | Код вида медицинского изделия* | 269850 – Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов |

* Требование установлено  на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 19.12.2025г. № 747н (в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) (в ред. Приказов Минздрава России от 25.09.2014 N 557н, от 07.07.2020 N 686н).