ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| Предмет закупки: | Поставка медицинских изделий |
| --- | --- |
| Наименование товара | Лента диаграммная складывающаяся с нанесением диаграммной сетки, размер 112х100х150 |
| Условия поставки: | Осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: «ГБУЗ НСО «НКЦРБ», 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Краснообск, здание № 99 |
| Срок поставки: | В течение 15 дней, со дня, следующего за днем заключения Контракта |
| Условия оплаты | В соответствии с условиями Контракта |
| Гарантийный срок годности (при наличии) | В течение 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара |
| Требования к товару: | Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Поставщик вправе: | - Предложить товар с улучшенными свойствами. - Предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего количества (объема) закупаемой продукции. |

Обоснование начальной максимальной цены контракта

| № п/п | Наименование товара | Показатели для определения соответствия товара потребностям Заказчика | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | НМЦК, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленты диаграммные рулонные и складывающиеся для медицинских регистрирующих приборов, варианты исполнения: 9. Складывающаяся с нанесением диаграммной сетки, размер 112х100х150 Регистрационное удостоверение: ФСР 2009/06045 от 30.11.2018 Производитель: ЗАО "ФДБ", Россия ОКПД2: 17.12.14.142 | Предназначена для использования в фетальных мониторах (CTG) General Meditech G6A. Материал: мелованная бумага с термическим составом, реагирующим на нагревание. Ширина листа: 112 мм Длина листа: 100 мм Количество листов в пачке: 150 шт. Наличие диаграммной сетки. Плотность бумажной основы: 55 г/м². | шт | 80 | 176,75 | 14 140,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 14 140,00 |