ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| Предмет закупки: | Поставка медицинских изделий |
| --- | --- |
| Наименование товара | Небулайзерная камера, Эластичный бинт, Бумага фильтровальная. |
| Условия поставки: | Осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: «ГБУЗ НСО «НКЦРБ», 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Краснообск, здание № 99 |
| Срок поставки: | В течение 30 дней, со дня, следующего за днем заключения Контракта |
| Условия оплаты | В соответствии с условиями Контракта |
| Гарантийный срок годности (при наличии) | В течение 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара |
| Требования к товару: | Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Поставщик вправе: | - Предложить товар с улучшенными свойствами. - Предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего количества (объема) закупаемой продукции. |

Обоснование начальной максимальной цены контракта

| № п/п | Наименование товара | Показатели для определения соответствия товара потребностям Заказчика | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | НМЦК, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Небулайзерная камера с загубником для OMRON NE-С28P-RU Регистрационное удостоверение: РЗН 2013/1340 от 25.12.2013г. Производитель: «ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд.», Япония. ОКПД2: 26.60.13.110 | Состав: -Небулайзерная камера: резервуар для лекарственных препаратов, крышка резервуара, заглушка, отбойник, воздухозаборник. -Загубник. Объем резервуара – 7 мл. Материал: Небулайзерная камера и загубник: полипропилен Отбойник: поликарбонат Допускается обработка дезинфицирующими средствами (этанол, хлоргексидин), кипячение. | шт | 25 | 1 050,00 | 26 250,00 |
| 2 | Эластичный бинт «Розидал» из хлопка, телесный 6см х 5м Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/04427 от 14.10.2019г. Производитель: "Ломанн энд Раушер Интернэшнл ГмбХ энд Ко. КГ", Германия. ОКПД2: 21.20.24.133 | Эластичный бинт малого растяжения (90%) и сильной компрессии. Выполнен из 100% хлопка. Ширина – 6 см. Длина – 5 м. За счет сжатой структуры бинт не соскальзывает, и повязка прочно держится. Телесного цвета. Можно стирать при 95 °С. | шт | 10 | 390,00 | 3 900,00 |
| 3 | Бумага фильтровальная Регистрационное удостоверение: НЕТ ОКПД2: 17.12.43.112 | Назначение - для производства беззольных фильтров. Применяется для количественного и качественного анализа, очистки воды, масла и прочих жидкостей. Также используется как сорбирующий материал. Длина: ≥ 195 и ≤ 205 мм. Ширина: ≥ 195 и ≤ 205 мм. Плотность: ≥ 73 и ≤ 75 г/м3. Соответствие: ГОСТ 12026-76 | кг | 10 | 1 335,00 | 13 350,00 |
|  | Итого |  |  |  |  | 43 500,00 |