Техническое задание

на работы по установке осветительно-розеточных сетей и освещения в кабинете № 17 МБОУДО ЦДОД, из материалов Заказчика, в рамках ремонта, не относящегося к капитальному, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Обручева, 65

Раздел 1. Электромонтажные работы

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж распределительной коробки | шт. | 160,00 | 4 | 640,00 |
| 2 | Демонтаж накладной розетки, выключателя | шт. | 60,00 | 6 | 360,00 |
| 3 | Установка и расключение щитка освещения с подключением кабелей | шт. | 7 800,00 | 1 | 7 800,00 |
| 4 | Установка вводной кабельной линии с подключением к этажному щиту освещения | шт. | 3 500,00 | 1 | 3 500,00 |
| 5 | Установка и расключение распаячной коробки | шт. | 755,00 | 8 | 6 040,00 |
| 6 | Установка и подключение накладного блока розеток | шт. | 755,00 | 8 | 6 040,00 |
| 7 | Установка и подключение выключателя освещения | шт. | 250,00 | 4 | 1 000,00 |
| 8 | Установка светильника в подвесной потолок с подключением кабеля | шт. | 360,00 | 13 | 4680,00 |
| 9 | Установка и подключение накладной, двухместной розетки | шт. | 428,00 | 1 | 428,00 |
| 10 | Прокладка кабеля сечением до 2,5 мм кв в кабель-канале ПВХ | м.п. | 160,00 | 24 | 3 840,00 |
| 11 | Прокладка кабеля сечением до 4 мм кв в кабель-канале ПВХ | м.п. | 250,00 | 4 | 1 000,00 |
| 12 | Прокладка кабеля до 2,5 мм кв в гофро-трубе ПВХ по потолку | м.п. | 150,00 | 200 | 30 000,00 |
| 13 | Установка декоративного светильника | шт. | 900,00 | 2 | 1 800,00 |
| 14 | Пробивка отверстия в кирпичной стене толщиной до 50 см | шт. | 1 250,00 | 4 | 5 000,00 |
| Итого: |  | 35660 72 128,00 |