Описание объекта закупки

| № | ОКПД2 | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.32.14.111 | Кабель BBГ 3х1,5 ГОСТ | 100 | м | 98,00 | 9 800,00 |
| 2 | 27.32.14.111 | Кабель ВВГ 2х1,5 ГОСТ | 10 | м | 68,00 | 680,00 |
| 3 | 27.32.14.111 | Кабель ВВГ-нг 3х2,5 ГОСТ | 120 | м | 195,00 | 23 400,00 |
| 4 | 27.32.14.111 | Кабель ВВГ 5х4-нг ГОСТ | 4 | м | 471,00 | 1 884,00 |
| 5 | 27.32.13.139 | Гофротруба /черная/d25мм зонд лег тип | 100 | м | 50,00 | 5 000,00 |
| 6 | 23.20.11.190 | Крепеж-клипса д/трубы 16,20 мм | 100 | шт | 4,00 | 400,00 |
| 7 | 23.20.11.190 | Крепеж-клипса д/трубы 25 мм | 100 | шт | 7,00 | 700,00 |
| 8 | 27.32.13.139 | Гофр труба /черная/d20мм зонд лег тип | 100 | м | 45,00 | 4 500,00 |
| 9 | 27.33.14.000 | Кабель-канал 25 х 16 2м | 12 | шт | 148,00 | 1 776,00 |
| 10 | 27.33.13.110 | Розетка IONICH 3м ОП с заземл 16A белая/1420/ | 7 | шт | 305,00 | 2 135,00 |
| 11 | 27.33.13.110 | Розетка Клио.2-м IP54 16А с прозр. крышкой с з/к оп/К2232/ | 1 | шт | 362,00 | 362,00 |
| 12 | 27.33.11.130 | Выключатель "BLANKA" ОП 1кл 10А белый (101011) | 4 | шт | 215,00 | 860,00 |
| 13 | 27.33.11.130 | Коробка распр ОП 100*100*50 IP66 Cерая | 8 | шт | 175,00 | 1 400,00 |
| 14 | 27.40.33.190 | Свет-к LPU-02 ПРИЗМА 36W/NEOX/ 6500К 3100Lm | 13 | шт | 870,00 | 11 310,00 |
| 15 | 27.33.13.120 | Клемма универс.3х Токов/КВТ(СМК 222-413) | 21 | шт | 37,00 | 777,00 |
| 16 | 27.33.13.160 | Бокс ИЭК пласт. ЩРН-П-12 IP 41-ЭРА | 1 | шт | 940,00 | 940,00 |
| 17 | 27.33.13.120 | Нулевая шина на DIN- изолятор ШНИ- 6*9-8Д-/ син./ | 1 | шт | 130,00 | 130,00 |
| 18 | 27.40.33.190 | Светильник IN HOME RLP-eco /Диам.300/24W IP40 4000K | 2 | шт | 535,00 | 1 070,00 |
| 19 | 27.40.33.190 | 01777-0.4-01 WH свет-к потолочный/подвес/ | 2 | шт | 1 250,00 | 2 500,00 |
| 20 | 25.94.11.190 | Дюбель-гвоздь d 6 х 40 мм (026166) | 300 | шт | 4,00 | 1 200,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 70 824,00 |

1.	Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара для нужд МБОУДО ЦДОД, здание которого расположено по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, гор. Прокопьевск, ул. Обручева, 65 в количестве и ассортименте, указанном в Описании объекта закупки.

2.	Поставка Товара осуществляется одной партией в полном объеме, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта.

3.	Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

4.    Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.  Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6.	Гарантийный срок на товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара.

7.	Доставка и разгрузка товара по адресу Заказчика осуществляется за счет Поставщика.

8.    Оплата по Контракту осуществляется за фактически поставленный товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Заказчиком товара.

При размещении предложения Участник закупки должен прикрепить коммерческое предложение с указанием характеристик предлагаемого товара!