Описание объекта закупки *

Система электроэнцефалографического мониторинга/Прибор для мониторирования биоэлектрической активности головного мозга (амплитудная ЭЭГ)

КТРУ 26.60.12.119-00000966

	№ П/П
	НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	01
	Амплитудный анализ ЭЭГ
	Да

	02
	Датчик дыхания
	Нет

	03
	Измерение SpO2
	Нет

	04
	Измерение кровяного давления
	Нет

	05
	Количество каналов ЭЭГ
	≥ 2 Штука

	06
	Персональный компьютер
	Да

	07
	Программа для формирования шаблонов ЭЭГ-заключений
	Да

	08
	Снятие электромиографических сигналов
	Нет

	09
	[bookmark: _GoBack]Спектральный анализ ЭЭГ
	Да

	10
	Стойка для блока пациента
	Да

	11
	Фотостимуляция
	Нет

	12
	Гарантийный срок, месяц
	Не менее 12

	13
	Код вида медицинского изделия**
	291820: Система электроэнцефалографического мониторинга



* Подавая заявку, участник закупки дает согласие с условиями, указанными в данном описании объекта закупки

** Требование установлено  на основании приказа Минздрава России от 17 апреля 2025 г. N 222н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "неонатология"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 N 82516) (в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) (в ред. Приказов Минздрава России от 25.09.2014 N 557н, от 07.07.2020 N 686н).
