Описание объекта закупки *

Система электроэнцефалографического мониторинга/Прибор для мониторирования биоэлектрической активности головного мозга (амплитудная ЭЭГ)

КТРУ 26.60.12.119-00000966

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| 01 | Амплитудный анализ ЭЭГ | Да |
| 02 | Датчик дыхания | Нет |
| 03 | Измерение SpO2 | Нет |
| 04 | Измерение кровяного давления | Нет |
| 05 | Количество каналов ЭЭГ | ≥ 2 Штука |
| 06 | Персональный компьютер | Да |
| 07 | Программа для формирования шаблонов ЭЭГ-заключений | Да |
| 08 | Снятие электромиографических сигналов | Нет |
| 09 | Спектральный анализ ЭЭГ | Да |
| 10 | Стойка для блока пациента | Да |
| 11 | Фотостимуляция | Нет |
| 12 | Гарантийный срок, месяц | Не менее 12 |
| 13 | Код вида медицинского изделия** | 291820: Система электроэнцефалографического мониторинга |

* Подавая заявку, участник закупки дает согласие с условиями, указанными в данном описании объекта закупки

** Требование установлено  на основании приказа Минздрава России от 17 апреля 2025 г. N 222н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "неонатология"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 N 82516) (в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) (в ред. Приказов Минздрава России от 25.09.2014 N 557н, от 07.07.2020 N 686н).