Описание объекта закупки

| Работы по установке дверей и устройству каркасного проема для установки двери, в рамках ремонта, не относящегося к капитальному ремонту, из материалов Исполнителя, в кабинетах МБОУДО ЦДОД, находящегося по адресу: 653047, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Обручева, 65 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Характеристики | Кол-во | Ед. изм. | Цена, руб. | Итого, руб. |
| 1 | Установка двери одностворчатой 1030х2100 см (ОКПД2: 43.32.10.110) | Материал: алюминий Заполнение: сендвич панель, полимер Цвет: серый Сторона, способ, тип открывания: правая, распашная, наружу Высота: 2100 см. Ширина: 1030 см. Комплектация: ручка нажимная, замок (ключ-завертка), шарниры 2 шт. | 1 | у.е. | 63 471,00 | 63 471,00 |
| 2 | Установка двери одностворчатой 930х2040 см (ОКПД2: 43.32.10.110) | Материал: алюминий Заполнение: сендвич панель, полимер Цвет: серый Сторона, способ, тип открывания: правая, распашная, наружу Высота: 2040 см. Ширина: 930 см. Комплектация: ручка нажимная, замок (ключ-завертка), шарниры 2 шт. | 1 | у.е. | 58 965,00 | 58 965,00 |
| 3 | Установка двери одностворчатой 840х2000 см (ОКПД2: 43.32.10.110) | Материал: алюминий Заполнение: сендвич панель, полимер Цвет: серый Сторона, способ, тип открывания: правая, распашная, наружу Высота: 2000 см. Ширина: 840 см. Комплектация: ручка нажимная, замок (ключ-завертка), шарниры 2 шт. | 2 | у.е. | 56 252,00 | 112 504,00 |
| 4 | Устройство каркасного проема для установки двери 1030х2100 см. с усилением (ОКПД2: 43.99.90.190) | х | 1 | у.е. | 31 800,00 | 31 800,00 |

Итого: 266 740,00 (двести шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек.