Описание объекта закупки

Датчик скорости потока выдоха

| Назначение | мониторинг показателей потока и объема выдыхаемой смеси пациента во время проведения искусственной вентиляции легких |
| --- | --- |
| Тип датчика | термоанеметрический датчик потока |
| Датчик потока одноразовый | соответствие |
| Датчик потока должен быть совместим с аппаратами искусственной вентиляции легких Monnal, вариант исполнения T50 (Производства Эр Ликид Медикал Системз С.А., Франция), имеющимися у Заказчика (для обеспечения паллиативных пациентов на дому) | соответствие |