  «Утверждаю»

  ИО генерального директора 

                                        НО «Фонд капитального ремонта 

                         многоквартирных домов 

                         Ленинградской области»

                                _______________М.А. Пранович
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполняемых работ.
	Замена лифтового оборудования – 5 ед.


	4.
	Начальная (максимальная) 
цена договора
	13 171 792,48 рублей

	5.
	Место выполнения работ
	Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 13

	6.
	Срок выполнения работ
	100 (сто) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год 

	8.
	Виды выполняемых работ 


	- Замена лифтового оборудования 



	9.
	Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	Материалы:

Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009
Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009
Лифтовое оборудование в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 

Переговорно-диспетчерские устройства ГОСТ Р 55963-2014
Кабельная продукция ГОСТ 31565-2012, сертифицированная

Светильники – ГОСТ Р 54350-2015
Электроустановочные изделия ГОСТ Р 51324.1-2012; ГОСТ Р 51322.1-2011
Трубы гладкие, жесткие из ПВХ для электропроводок изготавливаются по ТУ 6-19-215-83.

Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. 



	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство».

Правила противопожарного режима в РФ
Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта.

Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.


	13.
	Требования к сметной документации 
	При составлении смет Подрядчик должен использовать территориальную сметно-нормативную базу – ТСНБ-ЛО-2001 (редакция 2009 г.) для соответствующих зон по районам (согласно тех. части – общие положения) 

- при пересчете в уровень текущих цен применять индексы ноября 2015г. к элементам прямых затрат
- стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять в текущем уровне цен по «Каталогу средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области в текущем уровне цен»
- в случае отсутствия стоимости каких-либо строительных материалов и конструкций в «Каталоге средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области в текущем уровне цен», допускается определять стоимость данных материалов и конструкций по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным)
- стоимость материалов (оборудования), представленных по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным), подтверждается соответствующими документами. Прайс-листы (коммерческие предложения, счета, накладные) содержат: телефон и адрес фирмы поставщика или организаций-производителей продукции; транспортные расходы, дату определения стоимости; цену в рублях; информацию о начислении НДС

- накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%

- общую стоимость работ, определяемую с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим         законодательством
- применить в расчетах индекс-дефлятор 1,047
- при составлении локальных смет учесть коэффициенты на стесненные условия труда. Предусмотреть следующие коэффициенты стесненности: 

- на ремонтно-строительные работы таблица №3 Приложение №1 к МДС81-35.2004 п.6 в размере 1,5
- на монтажные работы таблица №2 Приложение №1 к МДС81-35.2004 п.1 в размере 1,2

	14. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч
- Копия паспортов лифта, лебёдки, пружины тормоза лебёдки, пружины буфера, пружины подвески противовеса, пружины ловителя, привода дверей кабины, ограничителя скорости;

-Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применённых при ремонтно-строительных работах;

-Таможенный союз декларация о соответствии;

-Протокол проверки функционирования лифта;

-Протокол проверок, испытаний и измерений при ПТО лифта (перед вводом в эксплуатацию);

-Протокол электроизмерительных работ при ПТО лифта;

-Акт технического освидетельствования лифта;

-Акт приёмки лифта в эксплуатацию;

-Заключение по результатам оценки соответствия не заменённых металлоконструкций лифта;

-Протокол по неразрушающему контролю металлоконструкций шахты лифта;

-Протокол испытаний питающей линии лифта;

-Протокол прогрузки автоматических выключателей;

-Техническая документация по электромонтажным работам;

-Акт на изменение объёмов и набора работ;

-Акт приёмки выполненных работ;

-Акты освидетельствования скрытых работ;

-Журнал производства работ;

-Журнал учёта выполненных работ (КС-6а);

-Акт передачи демонтируемого лифтового оборудования представителю собственника;

-Справку о размещении строительных отходов

-другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями

	15.
	Требования к организации и персоналу Подрядчика
	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.  

Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах.
Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ:

- Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование и удостоверение о повышении квалификации по программе «Подготовка проектно-сметной документации объектов капитального строительства».

- Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования:

•Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения.

•Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет.

•Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

- Специалисты имеющие:

•Высшее/среднее профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию в соответствии с профессиональным стандартом для специалистов по «Оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, установленным регламентом таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС - 011- 2011). 

•Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 1 года. 

•Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

•Наличие удостоверения, подтверждающего квалификацию электро-газосварщика не ниже 3 разряда.

	16.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта.
	Гарантия в пределах 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы.
Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	17. 
	Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.


	18.
	Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014).


И.о. начальника управления капитального ремонта


                         Д.А. Колесова
   «Утверждаю»

   ИО генерального директора 

                                          НО «Фонд капитального ремонта 

                           многоквартирных домов 

                           Ленинградской области»

                                ______________М. А. Пранович
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполняемых работ.
	Замена лифтового оборудования – 4 ед.



	4.
	Начальная (максимальная) 
цена договора
	10 551 666,20 рублей

	5.
	Место выполнения работ
	Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 21/2

	6.
	Срок выполнения работ
	100 (сто) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполняемых работ 


	- Замена лифтового оборудования 



	9.
	Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	Материалы:

Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009
Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009
Лифтовое оборудование в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 

Переговорно-диспетчерские устройства ГОСТ Р 55963-2014
Кабельная продукция ГОСТ 31565-2012, сертифицированная

Светильники – ГОСТ Р 54350-2015
Электроустановочные изделия ГОСТ Р 51324.1-2012; ГОСТ Р 51322.1-2011
Трубы гладкие, жесткие из ПВХ для электропроводок изготавливаются по ТУ 6-19-215-83.

Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. 



	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство».

Правила противопожарного режима в РФ
Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта.

Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.


	13.
	Требования к сметной документации 
	При составлении смет Подрядчик должен использовать территориальную сметно-нормативную базу – ТСНБ-ЛО-2001 (редакция 2009 г.) для соответствующих зон по районам (согласно тех. части – общие положения) 

- при пересчете в уровень текущих цен применять индексы ноября 2015г. к элементам прямых затрат
- стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять в текущем уровне цен по «Каталогу средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области в текущем уровне цен»
- в случае отсутствия стоимости каких-либо строительных материалов и конструкций в «Каталоге средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области в текущем уровне цен», допускается определять стоимость данных материалов и конструкций по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным)
- стоимость материалов (оборудования), представленных по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным), подтверждается соответствующими документами. Прайс-листы (коммерческие предложения, счета, накладные) содержат: телефон и адрес фирмы поставщика или организаций-производителей продукции; транспортные расходы, дату определения стоимости; цену в рублях; информацию о начислении НДС

- накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%

- общую стоимость работ, определяемую с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим         законодательством
- применить в расчетах индекс-дефлятор 1,047

- при составлении локальных смет учесть коэффициенты на стесненные условия труда. Предусмотреть следующие коэффициенты стесненности: 

- на ремонтно-строительные работы таблица №3 Приложение №1 к МДС81-35.2004 п.6 в размере 1,5

- на монтажные работы таблица №2 Приложение №1 к МДС81-35.2004 п.1 в размере 1,2

	14. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч
- Копия паспортов лифта, лебёдки, пружины тормоза лебёдки, пружины буфера, пружины подвески противовеса, пружины ловителя, привода дверей кабины, ограничителя скорости;

-Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применённых при ремонтно-строительных работах;

-Таможенный союз декларация о соответствии;

-Протокол проверки функционирования лифта;

-Протокол проверок, испытаний и измерений при ПТО лифта (перед вводом в эксплуатацию);

-Протокол электроизмерительных работ при ПТО лифта;

-Акт технического освидетельствования лифта;

-Акт приёмки лифта в эксплуатацию;

-Заключение по результатам оценки соответствия не заменённых металлоконструкций лифта;

-Протокол по неразрушающему контролю металлоконструкций шахты лифта;

-Протокол испытаний питающей линии лифта;

-Протокол прогрузки автоматических выключателей;

-Техническая документация по электромонтажным работам;

-Акт на изменение объёмов и набора работ;

-Акт приёмки выполненных работ;

-Акты освидетельствования скрытых работ;

-Журнал производства работ;

-Журнал учёта выполненных работ (КС-6а);

-Акт передачи демонтируемого лифтового оборудования представителю собственника;

-Справку о размещении строительных отходов

-другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями

	15.
	Требования к организации и персоналу Подрядчика
	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.  

Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах.
Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ:

- Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование и удостоверение о повышении квалификации по программе «Подготовка проектно-сметной документации объектов капитального строительства».

- Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования:

•Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения.

•Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет.

•Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

- Специалисты имеющие:

•Высшее/среднее профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию в соответствии с профессиональным стандартом для специалистов по «Оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, установленным регламентом таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС - 011- 2011). 

•Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 1 года. 

•Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

•Наличие удостоверения, подтверждающего квалификацию электро-газосварщика не ниже 3 разряда.

	16.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта.
	Гарантия в пределах 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы.
Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	17. 
	Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.


	18.
	Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014).




И.о. начальника управления капитального ремонта


                         Д.А. Колесова
  «Утверждаю»

  ИО генерального директора 

                                        НО «Фонд капитального ремонта 

                         многоквартирных домов 

                         Ленинградской области»

                                ______________М. А. Пранович
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполняемых работ.
	Замена лифтового оборудования – 3 ед.



	4.
	Начальная (максимальная) 
цена договора
	7 931 563,52 рублей

	5.
	Место выполнения работ
	Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д.21/3

	6.
	Срок выполнения работ
	100 (сто) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполняемых работ 


	- Замена лифтового оборудования 



	9.
	Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	Материалы:

Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009
Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009
Лифтовое оборудование в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 

Переговорно-диспетчерские устройства ГОСТ Р 55963-2014
Кабельная продукция ГОСТ 31565-2012, сертифицированная

Светильники – ГОСТ Р 54350-2015
Электроустановочные изделия ГОСТ Р 51324.1-2012; ГОСТ Р 51322.1-2011
Трубы гладкие, жесткие из ПВХ для электропроводок изготавливаются по ТУ 6-19-215-83.

Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. 


	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство».

Правила противопожарного режима в РФ
Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта.

Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.


	13.
	Требования к сметной документации 
	При составлении смет Подрядчик должен использовать территориальную сметно-нормативную базу – ТСНБ-ЛО-2001 (редакция 2009 г.) для соответствующих зон по районам (согласно тех. части – общие положения) 

- при пересчете в уровень текущих цен применять индексы ноября 2015г. к элементам прямых затрат
- стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять в текущем уровне цен по «Каталогу средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области в текущем уровне цен»
- в случае отсутствия стоимости каких-либо строительных материалов и конструкций в «Каталоге средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области в текущем уровне цен», допускается определять стоимость данных материалов и конструкций по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным)
- стоимость материалов (оборудования), представленных по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным), подтверждается соответствующими документами. Прайс-листы (коммерческие предложения, счета, накладные) содержат: телефон и адрес фирмы поставщика или организаций-производителей продукции; транспортные расходы, дату определения стоимости; цену в рублях; информацию о начислении НДС

- накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%

- общую стоимость работ, определяемую с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим         законодательством
- применить в расчетах индекс-дефлятор 1,047

- при составлении локальных смет учесть коэффициенты на стесненные условия труда. Предусмотреть следующие коэффициенты стесненности: 

- на ремонтно-строительные работы таблица №3 Приложение №1 к МДС81-35.2004 п.6 в размере 1,5

- на монтажные работы таблица №2 Приложение №1 к МДС81-35.2004 п.1 в размере 1,2

	14. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч
- Копия паспортов лифта, лебёдки, пружины тормоза лебёдки, пружины буфера, пружины подвески противовеса, пружины ловителя, привода дверей кабины, ограничителя скорости;

-Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применённых при ремонтно-строительных работах;

-Таможенный союз декларация о соответствии;

-Протокол проверки функционирования лифта;

-Протокол проверок, испытаний и измерений при ПТО лифта (перед вводом в эксплуатацию);

-Протокол электроизмерительных работ при ПТО лифта;

-Акт технического освидетельствования лифта;

-Акт приёмки лифта в эксплуатацию;

-Заключение по результатам оценки соответствия не заменённых металлоконструкций лифта;

-Протокол по неразрушающему контролю металлоконструкций шахты лифта;

-Протокол испытаний питающей линии лифта;

-Протокол прогрузки автоматических выключателей;

-Техническая документация по электромонтажным работам;

-Акт на изменение объёмов и набора работ;

-Акт приёмки выполненных работ;

-Акты освидетельствования скрытых работ;

-Журнал производства работ;

-Журнал учёта выполненных работ (КС-6а);

-Акт передачи демонтируемого лифтового оборудования представителю собственника;

-Справку о размещении строительных отходов

-другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями

	15.
	Требования к организации и персоналу Подрядчика
	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.  

Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах.
Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ:

- Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование и удостоверение о повышении квалификации по программе «Подготовка проектно-сметной документации объектов капитального строительства».

- Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования:

•Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения.

•Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет.

•Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

- Специалисты имеющие:

•Высшее/среднее профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию в соответствии с профессиональным стандартом для специалистов по «Оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, установленным регламентом таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС - 011- 2011). 

•Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 1 года. 

•Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

•Наличие удостоверения, подтверждающего квалификацию электро-газосварщика не ниже 3 разряда.

	16.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта.
	Гарантия в пределах 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы.
Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	17. 
	Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.


	18.
	Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014).


И.о. начальника управления капитального ремонта


                         Д.А. Колесова
   «Утверждаю»

   ИО генерального директора 

                                          НО «Фонд капитального ремонта 

                           многоквартирных домов 

                           Ленинградской области»

                                ______________М. А. Пранович
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполняемых работ.
	Замена лифтового оборудования – 2 ед.



	4.
	Начальная (максимальная) 
цена договора
	5 166 526,16  рублей

	5.
	Место выполнения работ
	Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 3

	6.
	Срок выполнения работ
	100 (сто) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполняемых работ 


	- Замена лифтового оборудования 



	9.
	Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	Материалы:

Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009
Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009
Лифтовое оборудование в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 

Переговорно-диспетчерские устройства ГОСТ Р 55963-2014
Кабельная продукция ГОСТ 31565-2012, сертифицированная

Светильники – ГОСТ Р 54350-2015
Электроустановочные изделия ГОСТ Р 51324.1-2012; ГОСТ Р 51322.1-2011
Трубы гладкие, жесткие из ПВХ для электропроводок изготавливаются по ТУ 6-19-215-83.

Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. 



	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство».

Правила противопожарного режима в РФ
Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта.

Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.

	13.
	Требования к сметной документации 
	При составлении смет Подрядчик должен использовать территориальную сметно-нормативную базу – ТСНБ-ЛО-2001 (редакция 2009 г.) для соответствующих зон по районам (согласно тех. части – общие положения) 

- при пересчете в уровень текущих цен применять индексы ноября 2015г. к элементам прямых затрат
- стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять в текущем уровне цен по «Каталогу средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области в текущем уровне цен»
- в случае отсутствия стоимости каких-либо строительных материалов и конструкций в «Каталоге средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области в текущем уровне цен», допускается определять стоимость данных материалов и конструкций по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным)
- стоимость материалов (оборудования), представленных по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным), подтверждается соответствующими документами. Прайс-листы (коммерческие предложения, счета, накладные) содержат: телефон и адрес фирмы поставщика или организаций-производителей продукции; транспортные расходы, дату определения стоимости; цену в рублях; информацию о начислении НДС

- накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%

- общую стоимость работ, определяемую с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим         законодательством
- применить в расчетах индекс-дефлятор 1,047

- при составлении локальных смет учесть коэффициенты на стесненные условия труда. Предусмотреть следующие коэффициенты стесненности: 

- на ремонтно-строительные работы таблица №3 Приложение №1 к МДС81-35.2004 п.6 в размере 1,5

- на монтажные работы таблица №2 Приложение №1 к МДС81-35.2004 п.1 в размере 1,2


	14. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч
- Копия паспортов лифта, лебёдки, пружины тормоза лебёдки, пружины буфера, пружины подвески противовеса, пружины ловителя, привода дверей кабины, ограничителя скорости;

-Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применённых при ремонтно-строительных работах;

-Таможенный союз декларация о соответствии;

-Протокол проверки функционирования лифта;

-Протокол проверок, испытаний и измерений при ПТО лифта (перед вводом в эксплуатацию);

-Протокол электроизмерительных работ при ПТО лифта;

-Акт технического освидетельствования лифта;

-Акт приёмки лифта в эксплуатацию;

-Заключение по результатам оценки соответствия не заменённых металлоконструкций лифта;

-Протокол по неразрушающему контролю металлоконструкций шахты лифта;

-Протокол испытаний питающей линии лифта;

-Протокол прогрузки автоматических выключателей;

-Техническая документация по электромонтажным работам;

-Акт на изменение объёмов и набора работ;

-Акт приёмки выполненных работ;

-Акты освидетельствования скрытых работ;

-Журнал производства работ;

-Журнал учёта выполненных работ (КС-6а);

-Акт передачи демонтируемого лифтового оборудования представителю собственника;

-Справку о размещении строительных отходов

-другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями.

	15.
	Требования к организации и персоналу Подрядчика
	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.  

Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах.
Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ:

- Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование и удостоверение о повышении квалификации по программе «Подготовка проектно-сметной документации объектов капитального строительства».

- Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования:

•Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения.

•Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет.

•Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

- Специалисты имеющие:

•Высшее/среднее профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию в соответствии с профессиональным стандартом для специалистов по «Оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, установленным регламентом таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС - 011- 2011). 

•Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 1 года. 

•Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

•Наличие удостоверения, подтверждающего квалификацию электро-газосварщика не ниже 3 разряда.

	16.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта.
	Гарантия в пределах 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы.
Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	17. 
	Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.


	18.
	Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014).


И.о. начальника управления капитального ремонта


                         Д.А. Колесова
   «Утверждаю»

   ИО генерального директора 

                                          НО «Фонд капитального ремонта 

                           многоквартирных домов 

                           Ленинградской области»

                                ______________М. А. Пранович
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполняемых работ.
	Замена лифтового оборудования – 2 ед.



	4.
	Начальная (максимальная) 
цена договора
	5 166 526,16 рублей

	5.
	Место выполнения работ
	Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 5

	6.
	Срок выполнения работ
	100 (сто) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполняемых работ 


	- Замена лифтового оборудования 



	9.
	Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	Материалы:

Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009
Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009
Лифтовое оборудование в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 

Переговорно-диспетчерские устройства ГОСТ Р 55963-2014
Кабельная продукция ГОСТ 31565-2012, сертифицированная

Светильники – ГОСТ Р 54350-2015
Электроустановочные изделия ГОСТ Р 51324.1-2012; ГОСТ Р 51322.1-2011
Трубы гладкие, жесткие из ПВХ для электропроводок изготавливаются по ТУ 6-19-215-83.

Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. 



	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство».

Правила противопожарного режима в РФ
Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта.

Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.

	13.
	Требования к сметной документации 
	При составлении смет Подрядчик должен использовать территориальную сметно-нормативную базу – ТСНБ-ЛО-2001 (редакция 2009 г.) для соответствующих зон по районам (согласно тех. части – общие положения) 

- при пересчете в уровень текущих цен применять индексы ноября 2015г. к элементам прямых затрат
- стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять в текущем уровне цен по «Каталогу средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области в текущем уровне цен»
- в случае отсутствия стоимости каких-либо строительных материалов и конструкций в «Каталоге средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области в текущем уровне цен», допускается определять стоимость данных материалов и конструкций по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным)
- стоимость материалов (оборудования), представленных по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным), подтверждается соответствующими документами. Прайс-листы (коммерческие предложения, счета, накладные) содержат: телефон и адрес фирмы поставщика или организаций-производителей продукции; транспортные расходы, дату определения стоимости; цену в рублях; информацию о начислении НДС

- накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%

- общую стоимость работ, определяемую с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим         законодательством
- применить в расчетах индекс-дефлятор 1,047

- при составлении локальных смет учесть коэффициенты на стесненные условия труда. Предусмотреть следующие коэффициенты стесненности: 

- на ремонтно-строительные работы таблица №3 Приложение №1 к МДС81-35.2004 п.6 в размере 1,5

- на монтажные работы таблица №2 Приложение №1 к МДС81-35.2004 п.1 в размере 1,2


	14. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч
- Копия паспортов лифта, лебёдки, пружины тормоза лебёдки, пружины буфера, пружины подвески противовеса, пружины ловителя, привода дверей кабины, ограничителя скорости;

-Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применённых при ремонтно-строительных работах;

-Таможенный союз декларация о соответствии;

-Протокол проверки функционирования лифта;

-Протокол проверок, испытаний и измерений при ПТО лифта (перед вводом в эксплуатацию);

-Протокол электроизмерительных работ при ПТО лифта;

-Акт технического освидетельствования лифта;

-Акт приёмки лифта в эксплуатацию;

-Заключение по результатам оценки соответствия не заменённых металлоконструкций лифта;

-Протокол по неразрушающему контролю металлоконструкций шахты лифта;

-Протокол испытаний питающей линии лифта;

-Протокол прогрузки автоматических выключателей;

-Техническая документация по электромонтажным работам;

-Акт на изменение объёмов и набора работ;

-Акт приёмки выполненных работ;

-Акты освидетельствования скрытых работ;

-Журнал производства работ;

-Журнал учёта выполненных работ (КС-6а);

-Акт передачи демонтируемого лифтового оборудования представителю собственника;

-Справку о размещении строительных отходов

-другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями

	15.
	Требования к организации и персоналу Подрядчика
	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.  

Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах.
Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ:

- Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование и удостоверение о повышении квалификации по программе «Подготовка проектно-сметной документации объектов капитального строительства».

- Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования:

•Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения.

•Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет.

•Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

- Специалисты имеющие:

•Высшее/среднее профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию в соответствии с профессиональным стандартом для специалистов по «Оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, установленным регламентом таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС - 011- 2011). 

•Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 1 года. 

•Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

•Наличие удостоверения, подтверждающего квалификацию электро-газосварщика не ниже 3 разряда.

	16.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта.
	Гарантия в пределах 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы.
Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	17. 
	Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.


	18.
	Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014).


И.о. начальника управления капитального ремонта


                         Д.А. Колесова
   «Утверждаю»

   ИО генерального директора 

                                          НО «Фонд капитального ремонта 

                           многоквартирных домов 

                           Ленинградской области»

                                ______________М. А. Пранович
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполняемых работ.
	Замена лифтового оборудования – 1 ед.



	4.
	Начальная (максимальная) 
цена договора
	2 693 788,96 рублей

	5.
	Место выполнения работ
	Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д.7

	6.
	Срок выполнения работ
	100 (сто) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполняемых работ 
	- Замена лифтового оборудования 



	9.
	Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	Материалы:

Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009
Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009
Лифтовое оборудование в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 

Переговорно-диспетчерские устройства ГОСТ Р 55963-2014
Кабельная продукция ГОСТ 31565-2012, сертифицированная

Светильники – ГОСТ Р 54350-2015
Электроустановочные изделия ГОСТ Р 51324.1-2012; ГОСТ Р 51322.1-2011
Трубы гладкие, жесткие из ПВХ для электропроводок изготавливаются по ТУ 6-19-215-83.

Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. 



	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство».

Правила противопожарного режима в РФ
Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта.

Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.

	13.
	Требования к сметной документации 
	При составлении смет Подрядчик должен использовать территориальную сметно-нормативную базу – ТСНБ-ЛО-2001 (редакция 2009 г.) для соответствующих зон по районам (согласно тех. части – общие положения) 

- при пересчете в уровень текущих цен применять индексы ноября 2015г. к элементам прямых затрат
- стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять в текущем уровне цен по «Каталогу средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области в текущем уровне цен»
- в случае отсутствия стоимости каких-либо строительных материалов и конструкций в «Каталоге средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области в текущем уровне цен», допускается определять стоимость данных материалов и конструкций по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным)
- стоимость материалов (оборудования), представленных по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным), подтверждается соответствующими документами. Прайс-листы (коммерческие предложения, счета, накладные) содержат: телефон и адрес фирмы поставщика или организаций-производителей продукции; транспортные расходы, дату определения стоимости; цену в рублях; информацию о начислении НДС

- накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%

- общую стоимость работ, определяемую с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим         законодательством
- применить в расчетах индекс-дефлятор 1,047

- при составлении локальных смет учесть коэффициенты на стесненные условия труда. Предусмотреть следующие коэффициенты стесненности: 

- на ремонтно-строительные работы таблица №3 Приложение №1 к МДС81-35.2004 п.6 в размере 1,5

- на монтажные работы таблица №2 Приложение №1 к МДС81-35.2004 п.1 в размере 1,2


	14. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч
- Копия паспортов лифта, лебёдки, пружины тормоза лебёдки, пружины буфера, пружины подвески противовеса, пружины ловителя, привода дверей кабины, ограничителя скорости;

-Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применённых при ремонтно-строительных работах;

-Таможенный союз декларация о соответствии;

-Протокол проверки функционирования лифта;

-Протокол проверок, испытаний и измерений при ПТО лифта (перед вводом в эксплуатацию);

-Протокол электроизмерительных работ при ПТО лифта;

-Акт технического освидетельствования лифта;

-Акт приёмки лифта в эксплуатацию;

-Заключение по результатам оценки соответствия не заменённых металлоконструкций лифта;

-Протокол по неразрушающему контролю металлоконструкций шахты лифта;

-Протокол испытаний питающей линии лифта;

-Протокол прогрузки автоматических выключателей;

-Техническая документация по электромонтажным работам;

-Акт на изменение объёмов и набора работ;

-Акт приёмки выполненных работ;

-Акты освидетельствования скрытых работ;

-Журнал производства работ;

-Журнал учёта выполненных работ (КС-6а);

-Акт передачи демонтируемого лифтового оборудования представителю собственника;

-Справку о размещении строительных отходов

-другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями.

	15.
	Требования к организации и персоналу Подрядчика
	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.  

Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах.
Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ:

- Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование и удостоверение о повышении квалификации по программе «Подготовка проектно-сметной документации объектов капитального строительства».

- Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования:

•Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения.

•Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет.

•Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

- Специалисты имеющие:

•Высшее/среднее профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию в соответствии с профессиональным стандартом для специалистов по «Оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, установленным регламентом таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС - 011- 2011). 

•Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 1 года. 

•Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

•Наличие удостоверения, подтверждающего квалификацию электро-газосварщика не ниже 3 разряда.

	16.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта.
	Гарантия в пределах 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы.
Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	17. 
	Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.


	18.
	Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014).


И.о. начальника управления капитального ремонта


                         Д.А. Колесова
   «Утверждаю»

   ИО генерального директора 

                                          НО «Фонд капитального ремонта 

                           многоквартирных домов 

                            Ленинградской области»

                                     ____________М. А. Пранович
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п.п.
	Перечень основных данных и требований 
	Основные данные и требования 

	1.
	Заказчик 
	НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.

	2.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирных домов 

	3.
	Объем выполняемых работ.
	Замена лифтового оборудования – 2 ед.



	4.
	Начальная (максимальная) 
цена договора
	6 314 204,78 рублей

	5.
	Место выполнения работ
	Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18

	6.
	Срок выполнения работ
	100 (сто) календарных дней 

	7.
	Цель использования результата работ
	Исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов ЛО на 2016 год

	8.
	Виды выполняемых работ 
	- Замена лифтового оборудования 



	9.
	Требования по выполнению работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
	Материалы:

Противопожарные двери ГОСТ Р 53307-2009
Противопожарный люк ГОСТ Р 53307-2009
Лифтовое оборудование в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010 

Переговорно-диспетчерские устройства ГОСТ Р 55963-2014
Кабельная продукция ГОСТ 31565-2012, сертифицированная

Светильники – ГОСТ Р 54350-2015
Электроустановочные изделия ГОСТ Р 51324.1-2012; ГОСТ Р 51322.1-2011
Трубы гладкие, жесткие из ПВХ для электропроводок изготавливаются по ТУ 6-19-215-83.

Цементно-песчаная смесь М100 ГОСТ 31357-2007

	10.
	Порядок выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ. 



	11.
	Требования к качеству работ
	В соответствии с действующими нормативами, ГОСТ, СНиП, Техническими регламентами. 



	12.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	В соответствии с действующими нормативными документами в области безопасности производства работ: 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство».

Правила противопожарного режима в РФ
Обеспечить страхование выполняемых работ на весь период капитального ремонта.

Обеспечить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в соответствии с условиями договора подряда.

	13.
	Требования к сметной документации 
	При составлении смет Подрядчик должен использовать территориальную сметно-нормативную базу – ТСНБ-ЛО-2001 (редакция 2009 г.) для соответствующих зон по районам (согласно тех. части – общие положения) 

- при пересчете в уровень текущих цен применять индексы ноября 2015г. к элементам прямых затрат
- стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, определять в текущем уровне цен по «Каталогу средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области в текущем уровне цен»
- в случае отсутствия стоимости каких-либо строительных материалов и конструкций в «Каталоге средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве на территории Ленинградской области в текущем уровне цен», допускается определять стоимость данных материалов и конструкций по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным)
- стоимость материалов (оборудования), представленных по «прайс-листам» (коммерческим предложениям, счетам, накладным), подтверждается соответствующими документами. Прайс-листы (коммерческие предложения, счета, накладные) содержат: телефон и адрес фирмы поставщика или организаций-производителей продукции; транспортные расходы, дату определения стоимости; цену в рублях; информацию о начислении НДС

- накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с действующими методическими документами в строительстве
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%

- общую стоимость работ, определяемую с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим         законодательством
- применить в расчетах индекс-дефлятор 1,047

- при составлении локальных смет учесть коэффициенты на стесненные условия труда. Предусмотреть следующие коэффициенты стесненности: 

- на ремонтно-строительные работы таблица №3 Приложение №1 к МДС81-35.2004 п.6 в размере 1,5

- на монтажные работы таблица №2 Приложение №1 к МДС81-35.2004 п.1 в размере 1,2


	14. 
	Требования к передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	Представить полный комплект исполнительной документации на комплекс выполненных ремонтных работ в соответствии с РД-01-02-2006 в т. ч
- Копия паспортов лифта, лебёдки, пружины тормоза лебёдки, пружины буфера, пружины подвески противовеса, пружины ловителя, привода дверей кабины, ограничителя скорости;

-Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применённых при ремонтно-строительных работах;

-Таможенный союз декларация о соответствии;

-Протокол проверки функционирования лифта;

-Протокол проверок, испытаний и измерений при ПТО лифта (перед вводом в эксплуатацию);

-Протокол электроизмерительных работ при ПТО лифта;

-Акт технического освидетельствования лифта;

-Акт приёмки лифта в эксплуатацию;

-Заключение по результатам оценки соответствия не заменённых металлоконструкций лифта;

-Протокол по неразрушающему контролю металлоконструкций шахты лифта;

-Протокол испытаний питающей линии лифта;

-Протокол прогрузки автоматических выключателей;

-Техническая документация по электромонтажным работам;

-Акт на изменение объёмов и набора работ;

-Акт приёмки выполненных работ;

-Акты освидетельствования скрытых работ;

-Журнал производства работ;

-Журнал учёта выполненных работ (КС-6а);

-Акт передачи демонтируемого лифтового оборудования представителю собственника;

-Справку о размещении строительных отходов

-другие нормативные исполнительные документы в соответствии с требованиями.

	15.
	Требования к организации и персоналу Подрядчика
	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству и(или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией.  

Выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенным к применению на опасных производственных объектах.
Наличие рабочих и специалистов, имеющих профессиональное образование с учетом соответствия специальности профилю выполняемых работ:

- Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование и удостоверение о повышении квалификации по программе «Подготовка проектно-сметной документации объектов капитального строительства».

- Специалисты, имеющие допуск к монтажу и пусконаладочным работам лифтового оборудования:

•Высшее/среднее профильное профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию по специальности «Электромеханик по лифтам» и получившие соответствующие удостоверения.

•Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 3 лет.

•Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

- Специалисты имеющие:

•Высшее/среднее профессиональное образование, прошедшие обучение и аттестацию в соответствии с профессиональным стандартом для специалистов по «Оценке соответствия лифтов требованиям безопасности, установленным регламентом таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС - 011- 2011). 

•Стаж работы в организациях, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт лифтов, не менее 1 года. 

•Наличие удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В.

•Наличие удостоверения, подтверждающего квалификацию электро-газосварщика не ниже 3 разряда.

	16.
	Требования по объему и сроку гарантийных обязательств на работы капитального ремонта.
	Гарантия в пределах 5 лет на весь комплекс выполненных работ. Гарантия на материалы - в соответствии с сертификатом на материалы.
Если в период гарантийного срока, который составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ, при выполнении выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, подрядчик обязан за свой счет в согласованные сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

	17. 
	Форма, сроки, порядок оплаты услуги (или) работ
	В течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик производит авансовый платеж, согласно условий договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
Окончательный расчёт за фактически выполненные виды Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом ранее оплаченного аванса, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта приемки выполненных работ (Приложение № 5), согласованного всеми членами Комиссии (п. 7.2. Договора), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.


	18.
	Порядок определения начальной цены услуг и (или) работ, являющихся предметом торгов (лота)
	Начальная (максимальная) цена договора определяется исходя из предельной стоимости работ по замене лифтового оборудования и формируется на основании смет, утвержденных Заказчиком. Смета составлена в соответствии с п. 4.38 МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 года (ред. от 16.06.2014).


И.о. начальника управления капитального ремонта


                         Д.А. Колесова
Согласовано:


____________________


(Подрядчик)





Согласовано:


____________________


(Подрядчик)





Согласовано:


____________________


(Подрядчик)





Согласовано:


____________________


(Подрядчик)





Согласовано:


____________________


(Подрядчик)





Согласовано:


____________________


(Подрядчик)





Согласовано:


____________________


(Подрядчик)








